## Sheet1
福永老基地四栋二楼密封检测设备产品中心
一 | 生产车间
序号 | 分项 | 处理 | 改善 | 图例
1 | 天花板 | 脏污或破损处轻微处理，不做大的改造 | 不做大的改造
2 | 空调系统 | 保留 | 不处理
3 | 消防管道 | 表皮掉漆处补红漆 | 不做大的改造
4 | 抽风管道 | 保留 | 保留 | 图11
5 | 照明系统 | 桥架、线路、开关等保留 | 更换灯具，加大照明亮度，参照进门办公室里的照明灯 | 图12
6 | 彩钢板房间 | 拆除 | 拆除 | 图13
7 | 线槽 | 地面和两侧窗户边的线槽拆除 | 架设车间调机电源和气源采取从上往下吊，线槽和气管不落地，参照规划图生产区域每间隔2.5米设置4电4气 | 图14
8 | 气管 | 地面和两侧窗户边的气管拆除
9 | 电箱 | 立柱墙体上的电箱保留 | 电箱内部空开换成D系列40A漏电断路器 | 图15
10 | 地面 | 不刷地坪漆 | 参照新园区一楼厂房一样的地面，加硬水泥 | 图16
11 | 生产办公室 | 生产车间的办公室和茶水间保留
12 | 窗帘 |  | 增加窗帘防晒
二 | 办公区域
序号 | 分项 | 处理 | 改善 | 图例
1 | 天花板 | 脏污或破损处轻微处理，不做大的改造 | 不做大的改造
2 | 空调系统 | 保留 | 不处理
3 | 消防管道 | 表皮掉漆处补红漆 | 不做大的改造
4 | 抽风管道 | 保留 | 保留 | 图21
5 | 不锈钢抽风管道 | 拆除 | 拆除 约20米 | 图22、图23
6 | 照明系统 | 桥架、线路、开关等保留 | 更换灯具，加大照明亮度，参照进门办公室里的照明灯 | 图24
7 | 线槽 | 地面和两侧窗户边的线槽拆除 | 拆除
8 | 气管 | 地面和两侧窗户边的气管拆除 | 拆除
9 | 电箱 | 立柱墙体上的电箱保留，办公区域供电用 | 保留
10 | 地面 | 不刷地坪漆 | 参照新园区办公区域的地面
11 | 插座和网络 | 每个卡位配备三个插座，一个网口 | 办公室、会议室等其他科室参照规划图标示的需求
12 | 窗帘 |  | 增加窗帘防晒
三 | 双开门
序号 | 分项 | 布置 |  | 总数量
1 | 双开防火门 | 2400*2200 | 周转区门、仓库门1、仓库门2 | 3
2 | 双开玻璃门 | 1800*2200 | 周转区门、大会议室、保密室、光学实验室 | 4
3 | 双开玻璃门 | 1200*2200 | 管委会、中心负责人 | 2
4 | 自动门 | 1800*2200 | 展厅 | 1
5 | 单开玻璃门 | 1000*2200 | 办公室123、洽谈室12、会议室12 | 7
6 | 单开木门 | 900*2200 | 资料室12、机房 | 3